Приложение № 1

к договору управления многоквартирным домом

Cостав

и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу:

Университетский пр-т, д.21, корпус1

| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| I. Помещения общего пользования |
| Помещения общего пользования | Количество – 165 шт. Площадь пола –1530 кв.м Материал пола – бетон, плитка | Количество помещений требующих текущего ремонта – шт. в том числе: площадь пола требующая ремонта – кв.м |
| Межквартирные лестничные площадки | Количество – 75 шт. Площадь пола – 1117 кв.м Материал пола – метлахская плитка | Количество лестничных площадок требующих текущего ремонта – шт. в том числе: площадь пола требующая ремонта -кв.м |
| Лестницы | Кол-во лестничных маршей – 90 шт. Материал лестничных маршей - ж/б Материал ограждения - сталь Материал балясин - железобетон Площадь – 413,1 кв.м | Кол-во лестниц, требующих ремонта - шт. В том числе: лестничных маршей - шт. ограждений - шт. балясин – шт. |
| Лифтовые и иные шахты | Количество: - лифтовых шахт – 5 шт. | Кол-во лифтовых шахт требующих ремонта-5шт. |
| Чердаки | Количество – 1 шт. Площадь пола – 1601,1 кв.м | Санитарное состояние –удовлетворительное Требования пожарной безопасности - соблюдаются |
| Технические подвалы | Количество –1 шт. Площадь пола –1601,1 кв.м Перечень инженерных коммуникаций проходящих через подвал: 1. Центральное отопление; 2. Горячее водоснабжение; 3. Холодное водоснабжение; 4. Канализация; | Санитарное состояние - удовлетворительное Требования пожарной безопасности - соблюдаются. Перечислить оборудование и инженерные коммуникации, нуждающиеся в замене: 1.стояки ХВС 2. стояки ГВС; 3.стояки ЦО; 4. квартирные канализационные разводки. |
| II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома |
| Фундаменты | Вид фундамента – Количество продухов – 20 шт. | Состояние – удовлетворительное. Количество продухов требующих ремонта – шт. |
| Стены и перегородки внутри подъездов | Количество подъездов – 5шт. Площадь стен в подъездах - 1684 кв.м Материал отделки: стен - масляная краска.. Площадь потолков – 425 кв. м Материал отделки потолков –водоэмульсионная краска | Количество подъездов нуждающихся в ремонте - шт. Площадь стен нуждающихся в ремонте — кв. м Площадь потолков нуждающихся в ремонте - кв. м |
| Наружные стены и перегородки | Материал – кирпич. Площадь – 6132 кв. м Длина межпанельных швов - м. | Состояние - удовлетворительное Площадь стен требующих утепления - кв.м Длина межпанельных швов нуждающихся в ремонте - . |
| Перекрытия | Количество этажей - 8 Материал - железобетон. Площадь – 14409,9 тыс. кв. м. | Площадь перекрытия требующая ремонта - кв.м (указать вид работ). Площадь перекрытий требующих утепления – кв.м |
| Крыши | Количество – 1 шт. Вид кровли - метал.; Материал кровли – рулонная Площадь кровли –1867 кв.м Протяженность ограждений – 232 м | Характеристика состояния - удовлетворительное площадь крыши требующей текущего ремонта - кв.м |
| Двери | Кол-во дверей ограждающих вход в помещения общего пользования – 10 шт. из них: деревянных – 5 шт. металлических - 5 шт. | Количество дверей ограждающих вход в помещения общего пользования требующих ремонта – шт. из них деревянных - шт. металлических _____ шт. |
| Окна | Количество окон расположенных в помещениях общего пользования – 43 из них деревянных – 43 шт. | Количество окон расположенных в помещениях общего пользования требующих ремонта – шт. из них деревянных - шт. |
| III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
| Лифты и лифтовое оборудование | Количество -5 шт. В том числе:грузовых – 0 шт. | Количество лифтов требующих:замены - шт. текущего ремонта - шт. |
| Мусоропровод | Количество – 5 шт. Длина ствола -120 м Кол-во загрузочных устройств - 20шт. | Состояние ствола – удовлетворительное; Количество загрузочных устройств, требующих капитального ремонта - шт. |
| Вентиляция | Кол-во вентиляционных каналов – 20 Материал вентиляционных каналов - кирпич Протяженность вентиляционных каналов - 876 м Кол-во вентиляционных коробов-2шт. | Количество вентиляционных каналов требующих ремонта - шт. |
| Водосточные желоба/водосточные трубы | Количество желобов – шт. Количество водосточных труб – 5 шт. Тип водосточных желобов и водосточных труб - внутренние Протяженность водосточных труб –235 м | Количество водосточных желобов требующих: замены - _____ шт. ремонта - _____ шт. Количество водосточных труб требующих: замены - шт. ремонта - шт. |
| Электрические водно-распределительные устройства | Количество - 1 шт. | Состояние - удовлетворительное |
| Светильники | Количество - 235 шт. | Количество светильников требующих замены - шт. Количество светильников требующих ремонта - шт. |
| Магистраль с распределительным щитком | Количество - 73 шт. Длина магистрали – 1640 м. | Длина магистрали требующая замены - м Количество распределительных щитков требующих ремонта – шт. |
| Сети электроснабжения | Длина – 6020м. | Длина сетей, требующая замены - м |
| Сети теплоснабжения | Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: 1. 20 мм – сталь - 390 м. 2. 15 мм - сталь - 1195 м. 3. 50 мм – сталь – 500 м 4. 80 мм – сталь – 120 м 5. 100 мм – сталь – 300 м 6. 150 мм - сталь -10 м | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: 1. мм – сталь - м.. 2. мм - сталь - м. Протяженность труб требующих ремонта – 0 м. (указать вид работ, восстановление теплоизоляции, окраска, иное) |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | задвижек – 6 шт. вентилей - 100 шт. Кранов – 365 шт. | Требует замены или ремонта: задвижек - шт. вентилей - шт. кранов – шт. |
| Радиаторы | Материал и количество – чугун - 365 шт. | Требует замены (материал и количество): 1. чугун - 365 шт. |
| Полотенцесушители | Материал и количество – 1. сталь - 146 шт. | Требует замены (материал и количество): 1. сталь - 146 шт. |
| Трубопроводы холодной воды | Диаметр, материал и протяженность: 1. 15 мм – сталь - 876 м; 2. 20 мм – сталь - 428 м; 3. 25 мм – сталь - 350 м; 4. 50 мм – сталь - 50 м; 5. 80 мм – сталь - 150 м 6. 100 мм – сталь – 50 м. | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: 1. мм – сталь - м; 2. мм – сталь — м; 3. мм – сталь - м; Протяженность труб требующих окраски - ____м. |
| Трубопроводы горячей воды | Диаметр, материал и протяженность: 1. 15 мм – сталь - 976 м; 2. 20 мм – сталь - 218 м; 3. 25 мм – сталь - 228 м; 4. 50 мм – сталь – 160 м; 5. 80 мм – сталь – 280 м; 6. 100 мм – сталь - 170 м; | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: 1. мм – сталь - м; 2. мм – сталь - м; 3. мм - сталь – м ; Протяженность труб требующих окраски – 0 м. |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Количество: задвижек – 5 шт; вентилей – 412 шт. Кранов – 0 шт. | Требует замены или ремонта: задвижек – шт; вентилей – шт. кранов – шт. |
| Коллективные приборы учета | Перечень установленных приборов учета, марка и номер: 1. ХВС - 50ВСХ №2074 2. ЦО, ГВС – Практика-Т №1346 | Указать дату следующей поверки для каждого прибора учета: 1.Находится на обслуживании в ООО «Мосводоканал». 2.07.02.2009 г. |
| Трубопроводы канализации | Диаметр, материал и протяженность: 1. 150 мм – сталь - 30 м. 2. 100 мм – сталь – 700 м. 3. 50 мм – сталь – 730 м . | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: 1. мм – сталь - м. 2. мм – сталь – м |
| Сети газоснабжения | Диаметр, материал и протяженность: 1. 50 мм – сталь - 240 м. 2. 15 мм – сталь – 440 м | Состояние - удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения | Количество: задвижек - 1шт; вентилей – 0 шт. Кранов – 146 шт. | Требует замены или ремонта: задвижек – шт; вентилей – шт. кранов – шт. |
| Указатели наименования улицы, на фасаде многоквартирного дома | Количество – 2шт. | Состояние - удовлетворительное |
| Иное оборудование |  |  |

Управляющая организация

Директор                                                                  Собственник

______________  /В.В.Афанасьева/                         _______________________/_______________________/

Приложение № 2

к договору управления многоквартирным домом

Перечень

технической документации на многоквартирный дом по адресу:

Университетский пр-т, д.21, к.1

и иных связанных с управлением многоквартирным домом документов

| №№ п/п | Наименование документа | Количество листов | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Техническая документация на многоквартирный дом |
|  | Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами (выписка из технического паспорта на многоквартирный дом) | Т.п. – 6л П.п. – 9л |  |
|  | Документы (акты) о приемке результатов работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Имеются |  |
|  | Документы (акты) о приемке результатов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Имеются |  |
|  | Акты осмотра, проверки состояния (испытания) на соответствие их эксплуатационных качеств обязательным требованиям безопасности: | 4.1. инженерных коммуникаций | Имеются |  |
|  |  | 4.2. коллективных (общедомовых) приборов учета | Имеются |  |
|  |  | 4.3. общих (квартирных) приборов учета | Не имеются | для определения объемов коммунальных ресурсов всеми потребителями в коммунальной квартире |
|  |  | 4.4. индивидуальных приборов учета | Имеются | для определения объемов коммунальных ресурсов потребителями, проживающими в одном жилом помещении |
|  |  | 4.5. механического оборудования | Имеются |  |
|  |  | 4.6. электрического оборудования | Имеются |  |
|  |  | 4.7. санитарно-технического оборудования | Имеются |  |
|  |  | 4.8. иного обслуживающего более одного помещения в многоквартирном доме оборудования | Нет |  |
|  |  | 4.9. отдельных конструктивных элементов многоквартирного дома (крыши, ограждающих несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома, объектов, расположенных на земельном участке и других элементов общего имущества) | Имеются |  |
| II. Иные связанные с управлением многоквартирным домом документы |
|  | Кадастровая карта (план) земельного участка | Имеются |  |
|  | Документы, в которых указываются содержание и сфера действия сервитута с приложением заверенной соответствующей организацией (органом) по государственному учету объектов недвижимого имущества планом, на котором отмечена сфера (граница) действия сервитута, относящегося к части земельного участка, и документы, подтверждающие государственную регистрацию сервитута в ЕГРП | Нет |  |
|  | Проектная документация на многоквартирный дом, в соответствии с которой осуществлено строительство (реконструкция) многоквартирного дома | Нет |  |
|  | Акт приемки в эксплуатацию многоквартирного дома | Нет |  |
|  | Акты освидетельствования скрытых работ | Нет |  |
|  | Протокол измерения шума и вибрации | Нет |  |
|  | Разрешение на присоединение мощности к сети энергоснабжающей организации | Имеются |  |
|  | Акты разграничения эксплуатационной ответственности инженерных сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения с ресурсоснабжающими организациями | Имеются |  |
|  | Акты установки и приемки в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета | Имеются |  |
|  | Паспорта на приборы учета, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное обслуживающего более одного помещения в многоквартирном доме оборудование | Имеются |  |
|  | Акты передачи управляющей организации комплектов проектной документации и исполнительной документации после приемки многоквартирного дома в эксплуатацию |  |  |
|  | Письменные заявления, жалобы и предложения по вопросам качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг | Нет | за год, предшествующий передаче документации |
|  | Журналы (книги) учета заявлений, жалоб и предложений по вопросам качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг | В ГУП ДЕЗ района Раменки внедрена автоматизированная система учета распорядительной документации, для служебного пользования писем граждан |  |
|  | Иные связанные с управлением многоквартирным домом документы: Договора, списки, прочее | Имеются |  |

Примечание: Необходимо указание на форму документа: оригинал; нотариально заверенная копия; копия, заверенная органом, выдавшим документ; ксерокопия или др.

В случае отсутствия документов, указанных в настоящем приложении, или необходимости актуализации имеющихся документов, работы по изготовлению недостающих документов или их обновлению могут быть включены в перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

Управляющая организация                                               Собственник

Директор

_______________/В.В. Афанасьева/                                         ________________________/______________________________/

Приложение № 3

к договору управления многоквартирным домом

Перечень

услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме

по адресу: Университетский пр-т д. 21 корп. 1

| №№ п/п | Наименование работ | Периодичность | Годовая плата (руб.) | Стоимость на 1 м2 общ. площади (руб./м2 в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования по обслуживанию мусоропроводов |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | ежедневно | но не реже предусмотренного нормативами по эксплуатации жилищного фонда: ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 |  |  |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 1 раз в неделю |  |  |  |
|  | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | ежедневно |  |  |  |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |  |  |  |
|  | Мытье пола кабины лифта | ежедневно |  |  |  |
|  | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  | Мытье окон | 1 раз в год |  |  |  |
|  | Уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка металлической решетки и приямка | 1 раз в неделю |  |  |  |
|  | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решетках чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 1 раза в год |  |  |  |
|  | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 1 раза в год |  |  |  |
|  | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  | Удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно |  |  |  |
|  | Уборка мусороприемных камер | ежедневно |  |  |  |
|  | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |  |  |  |
|  | Мойка сменных мусоросборников | ежедневно |  |  |  |
|  | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |  |  |  |
|  | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |  |  |  |
|  | Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц |  |  |  |
|  | Устранение засора | По мере необходимости |  |  |  |
| II. Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора |
|  | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |  |  |
|  | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости |  |  |
| III.. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
|  | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 2 раза в год |  |  |
|  | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевших отмостков. | По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период |  |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования. | По мере необходимости |  |  |
|  | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | В летний период |  |  |
|  | -Ревизия запорной арматуры (ремонт, замена), восстановление тепловой изоляции системы | Ежегодно |  |  |
|  | - Промывка системы ЦО | По графику |  |  |
|  | -Опрессовка системы ЦО дома - проверка манометров | ежегодно |  |  |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения электротехнических устройств (ЖНМ-96-01/1) | Прочистка канализационного лежака 1 раз в год. Проверка исправности канализационных вытяжек 1 раз в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах - 1 раз в год Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов - 1 раз в год |  |  |
|  | Регулировка и наладка систем отопления | В период пробных топок |  |  |
|  | Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства | круглосуточно |  |  |
|  | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | Ежемесячно |  |  |
| V. Устранение аварии и выполнение заявок населения |
|  | Устранение аварии (ЖНМ-96-01/3, ЖНМ-96-01/2) | На системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения в течение 180 минут; на системах канализации в течение 180 минут; на системах энергоснабжения в течение 120 минут после получения заявки диспетчером. |  |  |
|  | Выполнение заявок населения (ЖНМ-96-01/5) | Протечка кровли - 1сутки, нарушение водоотвода - 5суток, замена разбитого стекла – в зимний период - 1 сутки; в летний период – 3 суток, неисправность освещения мест общего пользования - 1 сутки, неисправность электрической проводки оборудования - 3часов, неисправность лифта – в течении 3 часов с момента получения заявки. |  |  |
|  |  | VI. Прочие услуги |  |  |
|  | Дератизация | ежемесячно |  |  |
|  | Дезинсекция | при поступлении заявки |  |  |
| ИТОГО: | * |  |

*По ставкам и тарифам Правительства г. Москвы

Управляющая организация                                                  Собственник

Директор

______________  /В.В.Афанасьева/                                               _____________________/_____________/

м.п.

Приложение №  4

к договору управления многоквартирным домом

Перечень

работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

по адресу: Университетский пр-т д. 21 корп. 1

| № п/п | Наименование работ | Дата начала и завершения работ | Стоимость работ в год (руб.) | Гарантийный срок на выполненные работы (лет) | Отметка о включении в состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты |
| 1.1 | Устранение местных повреждений фундамента, вентиляционных продухов, отмостков и входов в подвалы |
| 2 | Стены и перегородки |
| 2.1 | Ремонт в подвалах, технических этажах, чердаках |  | включен |
| 2.2. | Внешние части многоквартирного дома, включая герметизация стыков и межпанельных швов, окраска, промывка фасадов и цоколей, замена и восстановление домовых знаков и уличных указателей | включен |
| 2.3 | Ремонт отдельных участков в подъездах и иных помещения общего пользования, мусорных камерах по мере возникновения необходимости | включен |
| 3 | Стволы мусоропроводов, закрывающие устройства на мусорных камерах |
| 3.1. | Восстановление работоспособности мусороприемных клапанов, промывочных устройств и шиберных устройств | с января по декабрь |  |  | включен |
| 4 | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |
| 4.1 | Ремонт отдельных участков по мере возникновения необходимости | включен |
| 5 | Полы в помещениях общего пользования |
| 5.1 | Восстановление отдельных элементов по мере возникновения необходимости | включен |
| 6 | Крыши |
| 6.1 | Ремонт отдельных участков крыш (15%) | с апреля по сентябрь |  | 1 год | включен |
| 7 | Центральное отопление |
| 7.1 | Ремонт, замена запорной арматуры, восстановление типовой изоляции трубопроводов, проверка манометров | ежегодно |  |  | включен |
| 7.2 | Промывка систем ЦО | по графику |  |  | включен |
| 7.3 | Опрессовка системы ЦО дома | ежегодно |  |  | включен |
| 8 | Окна, двери в помещениях общего пользования |
| 8.1 | Ремонт входных дверей | с января по декабрь |  | 2 года | включен |
| 8.2 | Текущий ремонт доводчиков | с января по декабрь |  | 1 год | включен |
| 8.3 | Обслуживание и ремонт запирающих устройств, если у обслуживающей организации заключен договор с ГУП ДЕЗ района Раменки | с января по декабрь |  | 2 года | включен |
| 9 | Лестницы |
| 9.1 | Восстановление или замена отдельных участков и элементов по мере возникновения необходимости | включен |
| 10 | Системы холодного водоснабжения |
| 10.1 | отключение и включение стояков, замена запорной арматуры восстановление работоспособности элементов водоснабжения, | с января по декабрь |  | 1 год | включен |
| 11 | Горячее водоснабжение |
| 11.1 | отключение и включение стояков, замена запорной арматуры, восстановление работоспособности элементов водоснабжения и тепловой изоляции | с января по декабрь |  | 1 год | включен |
| 12 | Канализация |
| 12.1 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров по мере возникновения необходимости, за исключением засора внутриквартирного сантехоборудования | включен |
| 13 | Система электроснабжения, освещение помещений общего пользования |
| 13.1 | По мере возникновения необходимости |  |
| 14 | Системы вентиляции, дымоудаления |
| 14.1 | Проверка и прочистка систем вентиляции и дымоудаления по письменным обращениям собственника |  | включен |
| И Т О Г О : |  |  |  |
| И Т О Г О на 1 кв.м. общей площади ( руб./кв.м. в месяц) | по ставкам Правительства города Москвы |  |  |

Примечание: Таблица приложения  заполняется управляющей организацией с учетом технического состояния, конструктивных особенностей многоквартирного дома размеров финансирования собственниками. При заполнении таблицы могут быть использованы Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170).

Управляющая организация                                                                         Собственник

Директор

___________________/ Афанасьева В.В./                                                                  ________________/_______________/

Приложение № 5

к договору управления многоквартирным домом

Порядок

изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества | Условия изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества |
| --- | --- | --- |
| 1. Холодное водоснабжение |
| 1.1. Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года | допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: а) 8 часа (суммарно) в течение одного месяца; б)4 часа единовременно (в том числе при аварии) | за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности перерыва подачи воды - размер ежемесячной платы снижается на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета, или при определении платы исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с учетом примечания 1 |
| 1.2. Постоянное соответствие состава и свойств воды действующим санитарным нормам и правилам: нарушение качества не допускается | отклонение состава и свойств холодной воды от действующих санитарных норм и правил не допускается | при несоответствии состава и свойств воды действующим санитарным нормам и правилам - плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |
| 1.3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора: а) в многоквартирных домах и жилых домах: - не менее 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см); - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); б) у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) | отклонение давления не допускается | за каждый час (суммарно за расчетный период) периода подачи воды: а) при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; б) при давлении, отличающимся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |
| 2. Горячее водоснабжение |
| 2.1. Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течении года | Допустимая продолжительность перерыва горячей воды: 8 часов (суммарно) в течении одного месяца; 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали — 24 часа. | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период перерыва подачи воды, размер ежемесячного платежа снижается на 0,15 процента размера платежа , определенного исходя из показаний приборов учета или расчетным путем в порядке, установленном Договором. |
| 2.2. Обеспечение температуру горячей воды в точке разбора: а) не менее 60оС для открытых систем централизованного теплоснабжения; б) не менее 50оС для закрытых систем централизованного теплоснабжения; в) не более 75оС для любых систем теплоснабжения | допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: а) в ночное время (с 23 до 6 часов) не более чем на 5оС; б) в дневное время (с 6 до 23 часов) не более чем на 3оС | а) за каждые 30С снижения температуры свыше допустимых отклонений - размер платы снижается на 0,1% за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимый продолжительности нарушения; б) при снижении температуры горячей воды ниже 40°С - оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду |
| 2.3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды действующим санитарным нормам и правилам | отклонение состава и свойств горячей воды от действующих санитарных норм и правил не допускается | при несоответствии состава и свойств воды действующим санитарным нормам и правилам - плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |
| 2.4. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора: - не менее 0,03 МПа (0,3 кгс/кв.см); - не более 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.см) | отклонение давления не допускается | за каждый час (суммарно за расчетный период) периода подачи воды: а) при давлении отличающимся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; б) при давлении отличающимся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |
| 3. Водоотведение |
| 3.1. Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | допустимая продолжительность перерыва водоотведения: а) не более 8 часов (суммарно) в течение одного месяца б) 4 часа единовременно (в том числе при аварии) | за каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва водоотведения - размер платы снижается на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета, или при определении платы исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с учетом примечания 1 |
| 4. Электроснабжение |
| 4.1. Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года | допустимая продолжительность перерыва электроснабжения:1 а) 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; б) 24 часа - при наличии одного источника питания |  |
| 4.2. Постоянное соответствие напряжения, частоты действующим федеральным стандартам | не допускается |  |
| 5. Газоснабжение |
| 5.1. Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года | не более 4 часов (суммарно) в течение одного месяца | за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва газоснабжения (суммарно за расчетный период) размер платы снижается на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета, или при определении платы исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с учетом примечания 1 |
| 5.2. Постоянное соответствие свойств и давления подаваемого газа действующим федеральным стандартам и иным обязательным требованиям | отклонение свойств и давления подаваемого газа от действующих федеральных стандартов и иных обязательных требований не допускается | при несоответствии свойств и давления подаваемого газа действующим федеральным стандартам и иным обязательным требованиям плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |
| 5.3. Давление сетевого газа: не менее 0,003 МПа; не более 0,005 МПа | отклонение давления сетевого газа более чем на 0,005 МПа не допускается | за каждый час (суммарно за расчетный период) периода снабжения газом: а) при давлении отличающимся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; б) при давлении отличающимся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов) |
| 6. Отопление |
| 6.1. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода | допустимая продолжительность перерыва отопления: а) не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца; б) не более 16 часов – при температуре воздуха в жилых помещениях от нормативной до 12оС, в) не более 8 часов – при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 до 10оС, г) не более 4 часов – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 до 8оС | за каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления размер ежемесячной платы снижается на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета, или при определении платы исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с учетом примечания 1 |
| 6.2. Обеспечение температуры воздуха:2 а) в жилых помещениях не ниже + 180С (в угловых комнатах +200С), а в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31°С и ниже + 20 (+22)°С б) в других помещениях - в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000 Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0 до 5 часов) - не более 3°C Допустимое превышение нормативной температуры - не более 4°C | отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается | за каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении от указанной в настоящем пункте (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: а) на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры; б) на 0,15% за каждый градус отклонения температуры при определении платы исходя из нормативов потребления |

Примечания:

1) В случае перерывов в предоставлении коммунальных услуг, превышающих установленную продолжительность, плата за коммунальные услуги, при отсутствии индивидуальных или коллективных приборов учета, снижается на размер стоимости не предоставленных коммунальных услуг. Объем (количество) не предоставленного коммунального ресурса рассчитывается исходя из норматива потребления коммунальной услуги, количества потребителей (для водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения) или общей площади (для отопления) жилых помещений, а также времени не предоставления коммунальной услуги.

2) Перерыв электроснабжения (пункт 4.1) не допускается, если он может повлечь отключение насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан.

3) Требования пункта 6.2 применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной при проектировании системы отопления и при условии выполнения обязательных мер по утеплению помещений.

Управляющая организация                                                                 Собственник

Директор

_____________/ Афанасьева В.В./                                                                   __________________/______________________/

# Footnotes

	 Нормативы по эксплуатации жилищного фонда утверждены постановлением Правительства Москвы               от 23.09.2003 № 170

	 Порядок определяется  в соответствии с  действующими Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением РФ, постановлением Правительства Москвы от 24.02.1998 № 142, распоряжением Премьера Правительства Москвы от 14.11.1994 № 2191-РП, в части не противоречащей Правилам предоставления коммунальных услуг.